## Strom
Berechnung der Shuntwiderstände zur Bereichserweiterung von Strommessern
© H.-T. Schmidt 2007 |  | Strom |  |  | Spannungsabfall |  | Innenwiderstand
Instrument |  | 0.5 | mA |  | 500 | mV | 1000 | Ω
|  |  |  | Shuntwiderstände |  |  | Belastung |  | Spannungsabfall |  | Innenwiderstand
| Anschluss 0 | = Masse | [6 empty] | beim Messen |  | beim Messen
|  |  |  | Shunt 1 | 1 | Ω | 0.999 | W
| Anschluss 1 | 1000 | mA | [5 empty] | 999.5 | mV | 0.9995 | Ω
|  |  |  | Shunt 2 | 1 | Ω | 0.2495 | W
| Anschluss 2 | 500 | mA | [5 empty] | 999 | mV | 1.998 | Ω
|  |  |  | Shunt 3 | 8 | Ω | 0.079202 | W
| Anschluss 3 | 100 | mA | [5 empty] | 995 | mV | 9.95 | Ω
|  |  |  | Shunt 4 | 10 | Ω | 0.024502 | W
| Anschluss 4 | 50 | mA | [5 empty] | 990 | mV | 19.8 | Ω
|  |  |  | Shunt 5 | 80 | Ω | 0.00722 | W
| Anschluss 5 | 10 | mA | [5 empty] | 950 | mV | 95 | Ω
|  |  |  | Shunt 6 | 100 | Ω | 0.002025 | W
| Anschluss 6 | 5 | mA | [5 empty] | 900 | mV | 180 | Ω
|  |  |  | Shunt 7 | 800 | Ω | 0.0002 | W
| Anschluss 7 | 1 | mA | [5 empty] | 500 | mV | 500 | Ω
|  |  |  | Shunt 8 | 0 | Ω | 0 | W
| Anschluss 8 | 1 | mA | [5 empty] | 500 | mV | 500 | Ω
|  |  |  | Shunt 9 | 0 | Ω | 0 | W
| Anschluss 9 | 1 | mA | [5 empty] | 500 | mV | 500 | Ω
|  |  |  | Shunt 10 | 0 | Ω | 0 | W
| Anschluss 10 | 1 | mA | [5 empty] | 500 | mV | 500 | Ω
Summe aller Shuntwiderstände
[5 empty] | 1000 | Ω
Der größte Strommessbereich ist immer Anschluss 1. Der Größe nach folgen die anderen Bereiche.
Nicht benötigte Anschlüsse werden mit dem kleinsten Wert aufgefüllt.
Ist nur ein Strommessbereich erwünscht, sind alle Anschlussfelder mit dem gleichen Wert zu füllen.
Prinzip der Messbereichserweiterung

## Spannung
Berechnung der Vorwiderstände zur Bereichserweiterung von Spannungsmessern
© H.-T. Schmidt 2007 |  | Strom |  |  | Innenwiderstand |  | Spannungsabfall
Instrument |  | 1 | mA |  | 1000 | Ω | 1 | V
Spannung
[5 empty] | Vorwiderstände |  | Belastung |  | Innenwiderstand
| Anschluss 0 = | Masse | [6 empty] | beim Messen
|  |  |  | Vor 1 | 1 | kΩ | 0.001 | W
| Anschluss 1 | 2 | V | [5 empty] | 2 | kΩ
|  |  |  | Vor 2 | 3 | kΩ | 0.003 | W
| Anschluss 2 | 5 | V | [5 empty] | 5 | kΩ
|  |  |  | Vor 3 | 5 | kΩ | 0.005 | W
| Anschluss 3 | 10 | V | [5 empty] | 10 | kΩ
|  |  |  | Vor 4 | 10 | kΩ | 0.01 | W
| Anschluss 4 | 20 | V | [5 empty] | 20 | kΩ
|  |  |  | Vor 5 | 30 | kΩ | 0.03 | W
| Anschluss 5 | 50 | V | [5 empty] | 50 | kΩ
|  |  |  | Vor 6 | 50 | kΩ | 0.05 | W
| Anschluss 6 | 100 | V | [5 empty] | 100 | kΩ
|  |  |  | Vor 7 | 100 | kΩ | 0.1 | W
| Anschluss 7 | 200 | V | [5 empty] | 200 | kΩ
|  |  |  | Vor 8 | 300 | kΩ | 0.3 | W
| Anschluss 8 | 500 | V | [5 empty] | 500 | kΩ
|  |  |  | Vor 9 | 0 | kΩ | 0 | W
| Anschluss 9 | 500 | V | [5 empty] | 500 | kΩ
|  |  |  | Vor 10 | 0 | kΩ | 0 | W
| Anschluss 10 | 500 | V | [5 empty] | 500 | kΩ
Der kleinste Messbereich ist immer Anschluss 1. |  |  |  | Der Größe nach folgen die anderen Bereiche.
Prinzip der Messbereichserweiterung